АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2017 года № 87

р.п. Дергачи

Об утверждении технического задания

для ресурсоснабжающей организации

ГУП СО «Облводоресурс»  -  «Дергачевский»

оказывающей коммунальную услугу

по холодному водоснабжению на территории

Дергачевского муниципального района

на разработку инвестиционной программы

«Развитие системы водоснабжения  на территории

Дергачевского муниципального района на 2018 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании уведомления Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 31 января 2017 года №322 о несоответствии нормативов качества питьевой воды,  руководствуясь Уставом Дергачевского муниципального района  Саратовской области, для организации подачи питьевой воды из системы централизованного водоснабжения, администрация Дергачевского муниципального района  Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить для ресурсоснабжающей организации ГУП СО «Облводоресурс» - «Дергачевский», оказывающей коммунальную услугу  по холодному  водоснабжению на территории Дергачевского муниципального района Саратовской области техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения  на территории Дергачевского муниципального района на 2018-2023 годы» (приложение).

2. Признать  утратившим силу постановление администрации Дергачевского муниципального района  от 28 августа 2015 года № 439 «Об утверждении технического задания для ресурсоснабжающей организацией оказывающей коммунальную услугу по холодному водоснабжению на территории Дергачевского муниципального района на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Дергачевского муниципального района на 2017-2022 годы».

3. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Дергачевского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дергачевского муниципального района Мурзакова С.Н.

Глава Дергачевского

муниципального района			                                        В.В.Гречушкина

Приложение

к постановлению

№ 87 от 20.02.2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для ресурсоснабжающей организации ГУП СО «Облводоресурс» - «Дергачевский»

оказывающей коммунальную услугу  по холодному  водоснабжению

на территории Дергачевского муниципального района Саратовской области

на разработку инвестиционной программы

«Развитие системы водоснабжения  на территории

Дергачевского муниципального района на 2018-2023 годы»

1. Общие положения

1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения  на территории Дергачевского муниципального района на 2018-2023 годы»  (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании: Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона  от  30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой  воды  в системе централизованного водоснабжения на территории Дергачевского муниципального района Саратовской области в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на период  2018-2023 годы, по холодному	водоснабжению.

2.2. Задачи  и перечень мероприятий для  разработки Инвестиционной программы направлены на:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем  водоснабжения и водоотведения; привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию систем  водоснабжения и водоотведения; возможность подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения; повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения и водоотведения существующих потребителей;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды при  подаче питьевой воды из системы централизованного водоснабжения с выполнением модернизации или реконструкции существующего оборудования водоочистки  и  водонасосных станций;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам централизованного водоснабжения с гарантированным 	объемом 	заявленных 	мощностей;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника водоснабжения до 	потребителя;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

-   защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных  ситуаций;

- разработку программы производственного контроля качества питьевой воды с перечнем показателей, по которым осуществляется контроль;

- разработку, утверждение и корректировку производственных программ организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение  с использованием централизованных систем.

Перечень объектов, по которым необходимо проведение капитального ремонта или реконструкция для достижение целевых показателей:

- реконструкция Орлово-Гайского магистрального водопровода на  участке с.Алтата-р.п.Дергачи протяженностью 6 км., с заменой трубопровода на  ПЭ d315mm.;

- замена уличного водопровода по ул.Октябрьская в р.п.Дергачи, протяженностью 2км на ПЭ d100mm.;

- замена уличного водопровода по ул.Строителей в р.п.Дергачи, протяженностью 1км на ПЭ d100mm.;

- замена уличного водопровода по ул. Ленина в р.п.Дергачи, протяженностью 2км на ПЭ d315mm. .(ГУП СО «Облводоресурс»-«Дергачевский».

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества питьевой воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы:

3.1.1.  Доведение  показателей качества поставляемых услуг холодного водоснабжения на территории Дергачевского муниципального района Саратовской области  до требований уровня, соответствующего государственному стандарту - СанПиН 2.1.4.1074-01,  в том числе по следующим показателям:

- по железу, не более 0,3 мг/дм3;

- по марганцу, не более 0,1 мг/дм3;

-  по мутности, не более 1,5 мг/дм3;

- цветность, не более 20 град.;

- окисляемость пермангатная, не более 5 мгО2/дм3;

- жесткость 	общая, не более 	7ммоль/дм3.

3.1.2. Снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 10%.

IV. Срок разработки инвестиционной программы

4.1. Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента получения технического задания, утвержденного  главой Дергачевского  муниципального района.

V. Разработчик инвестиционной программы

5.1. На территории Дергачевского муниципального района Саратовской области, разработчиками  инвестиционных программ  является  ресурсоснабжающая организация оказывающая коммунальную услугу  по холодному  водоснабжению: ГУП СО «Облводоресурс» - «Дергачевский», далее - ресурсоснабжающая организация).

VI. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

6.1.2.Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды на  соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

6.1.3. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до   1 августа года, предшествующего году начала периода реализации плана мероприятий.   План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

6.1.4. Разработать программу производственного контроля качества питьевой  воды с перечнем показателей, по которым осуществляется контроль;

6.1.5. Разработать, утвердить и корректировать производственную программу организации, осуществляющих  холодное водоснабжение  с использованием централизованных систем.

6.1.6. Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

- объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого 	мероприятия;                                                                                                                                         - финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:                              - собственные средства ресурсоснабжающей организации;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам:

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных 	целевых 	программ;                                                                                                        - другие источники финансирования инвестиционной программы

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5.Подготовить  проект  инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7.  Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения , согласующего инвестиционную программу , его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или

уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6.8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

6.9. Срок реализации инвестиционной программы – 1 января 2018 года – 31 декабря 2023 года.

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических     характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Инвестиционная программа не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Дергачевского муниципального района или по инициативе  разработчиков инвестиционных программ - ресурсоснабжающей организаций указанных в п. 5.1 настоящего технического задания.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дергачевского муниципального образования на 2017-2022 	годы;

- принятие или внесение изменений в схемы водоснабжения и  водоотведения Дергачевского муниципального района

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться 	не чаще 	одного раза 	в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ресурсоснабжающей организаций указанных в п. 5.1 настоящего  технического задания, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Дергачевского муниципального района Саратовской области, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.