PAGE  

[image: image1.png]



 АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 от 13 мая 2026 года № 195
р.п. Дергачи

Об утверждении механизма

оперативно-диспетчерского управления

в системах теплоснабжения на территории 

Дергачевского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты РФ», в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Дергачевского муниципального района, администрация Дергачевского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системах теплоснабжения на территории Дергачевского муниципального района, согласно приложению № 1. 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дергачевского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Дергачевского

муниципального района


                                          С.Н.Мурзаков
Приложение 

к постановлению администрации 

Дергачевского муниципального района № 195 от 13.05.2026.

Механизм оперативно – диспетчерского управления в системе теплоснабжения  на территории Дергачевского муниципального района

1. Общие положения


1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций  по вопросам теплоснабжения.


1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие  оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.


1.3. Все теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно – диспетчерские и аварийно – восстановительные службы. В организациях, штатным расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.


1.4. Общую координацию действий оперативно – диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет те6плоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации – оперативно – диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатированной ответственности которой возникла аварийная ситуация.


1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры  материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно - восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.


1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении привлекаются специализированные строительно-монтажные организации и другие предприятия района.

2.Взаимодействие оперативно – диспетчерских и аварийно – восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий 
на источниках энергосбережения, сетях и системах энергопотребления
2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергосбережения Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя главы администрации ответственного за жизнеобеспечение района.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации,  диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановлении теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется ЕДДС Дергачевского муниципального района.

2.3. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.4. Отключение системы отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно – диспетчерских  и аварийно – восстановительных служб в соответствии с инструкцией, согласованной с энергосберегающей организацией.

2.5. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС Дергачевского муниципального района перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.6. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно – восстановительных работ (или какого – либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.7. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС Дергачевского муниципального района для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3.Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Ежедневно после приема смены (8.40 до 9.00 и с 20.40 до 21.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих организаций осуществляют передачу ЕДДС Дергачевского муниципального района оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.


3.2. Отдел по делам ГО, ЧС администрации Дергачевского муниципального района и ЕДДС Дергачевского муниципального района осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.


3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и организаций подают заявку в ЕДДС Дергачевского муниципального района и информируют за 5 дней до намеченных работ.


3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС Дергачевского муниципального района за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии – немедленно.


3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники района, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации и ЕДДС Дергачевского муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.


3.6. При проведении плановых или аварийно – восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщить, соответственно, за 10 дней и немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации и ЕДДС Дергачевского муниципального района об этих отключениях с указанием сроков начала  окончания работ.


3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией района вводит ограничение отпуск5а тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС Дергачевского муниципального района.


3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС Дергачевского муниципального района.

4. Техническая документация
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, являются:

- настоящее Положение;

- действующая нормативно – техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребительских установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно – технической документации;

- утвержденные техническими руководителями организаций и согласованные с администрацией района схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

4.2. Теплоснабжающие организации и  ЕДДС Дергачевского муниципального района ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.






















