АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 мая 2023 года №430р

р.п. Дергачи

Об утверждении  программы

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023-2024 годов

на территории Дергачевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (изм. 01.04.2020) , приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону»:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов на территории Дергачевского муниципального района согласно приложению №1.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Дергачевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Дергачевского

муниципального района	                                                 С.Н.Мурзаков

Приложение № 1

к распоряжению

№430р от 10.05.2023г.

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023-2024 годов на территории

Дергачевского муниципального района

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (изм. 10.08.2017), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

2. Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к отопительному периоду 2023-2024 г.г. (далее - Комиссия), персональный состав которой утвержден распоряжением администрации Дергачевского муниципального района от 04.05.2023 года № 405р.

4. Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, возлагается на руководителей организаций.

Раздел II. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

5. Комиссия координирует деятельность руководителей предприятий и организаций по подготовке к отопительному периоду объектов в сфере теплоснабжения, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

6. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила).

7. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному	 периоду.

8. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающее выполнение требований по готовности согласно Правил, а при необходимости проводит	 осмотр объектов	 проверки.

9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложения к Правилам.

10. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно Правил и выдается администрацией Дергачевского муниципального района по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, в соответствии с утвержденным графиком и с учетом сроков проверки, определенных представителем Ростехнадзора по Саратовской	 области.

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

15. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной настоящей Программой, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи	 паспорта в	 текущий отопительный период.

16. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.

Раздел III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С КОМИССИЕЙ

17. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию Дергачевского муниципального района информацию по выполнению требований по готовности, указанных в Правилах. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 8 Программы.

18. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию Дергачевского муниципального района информацию по выполнению требований по готовности, 	указанных в Правилах.

19. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при опрессовке внутридомовых сетей и проводит осмотр объектов проверки.

20. Потребители тепловой энергии оформляют Акт готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в Комиссию	 для рассмотрения.

21. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 8 Программы.

Раздел IV. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

22. Объекты, подлежащие проверке: МУП РМПО «Орошаемское ЖКХ», управление образования администрации Дергачевского муниципального района, управление культуры и кино администрации Дергачевского муниципального района, ГУЗ СО «Дергачевская РБ», ГАУ СО КЦСОН Дергачевского района, ГБУ СО «Дергачевский специальный реабилитационный дом-интернат для детей», ГБПОУ СО «Дергачевский агропромышленный лицей».

Раздел V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

24. Срок проведения проверки теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии определен периодом с 15 августа по 15 сентября 2023 года согласно графику.

График проведения проверок организаций и предприятий

к работе в осенне - зимний период 2023-2024 г.г.

| № п/п | Наименование организации | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Орошаемское РМПО ЖКХ» | с 18 августа по 13 сентября |
| 2 | ГАУ СО КЦСОН Дергачевского района | с 16 августа по 17 августа |
| 3 | ГУЗ СО «Дергачевская РБ» | с 21 августа по 31 августа |
| 4 | ГБУ СО «Дергачевский специальный реабилитационный дом-интернат для детей» | с 15 августа по 16 августа |
| 5 | ГБПОУ «Дергачевский агропромышленный лицей» | с 29 августа по 30 августа |
| 6 | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района | с 18 августа по 8 сентября |
| 7 | Управление культуры и кино администрации Дергачевского муниципального района | с 1 сентября по 15 сентября |